人类细胞谱系大科学研究设施运行部可用仪器清单
	平台名称
	设备名称
	规格型号
	服务内容

	质谱技术平台
	超高分辨小分子质谱仪
	Thermo Fisher Orbitrap ASTRAL
	超高通量蛋白质组分析

	
	
	
	常规蛋白质组分析

	
	
	
	深度蛋白质组分析

	
	
	
	超深度蛋白质组分析

	
	
	
	Orbitrap Astral 机时收费

	
	
	
	Orbitrap Astral连续运行

	
	代谢成像质谱
	Brucker MALDI-2
	常规代谢组分析

	
	
	
	复杂代谢组分析

	
	
	
	常规蛋白质组分析

	
	
	
	深度代谢组分析

	
	
	
	复杂蛋白质组分析

	
	
	
	深度蛋白质组分析

	
	
	
	MALDI-2空间组学机时

	
	
	
	管理员协助服务费

	
	高精度激光显微切割系统
	Leica LMD7
	精准组织切割，自主操作

	
	
	
	精准组织切割，管理员操作

	
	单细胞质谱前处理系统
	CellenONE
	柔性单细胞分选，自主操作

	
	
	
	柔性单细胞分选，管理员操作

	
	蛋白质组/代谢组样品前处理
	/
	自制上机测试肽段样品

	
	
	
	单细胞蛋白质组样品

	
	
	
	

	
	
	
	考染/银染大块胶或整个泳道

	
	
	
	简单蛋白溶液样品（不含去垢剂）

	
	
	
	简单蛋白溶液样品（含去垢剂）

	
	
	
	IP互作蛋白鉴定样品

	
	
	
	常规细胞/组织/体液全蛋白非标记定量样品

	
	
	
	SILAC标记细胞样品

	
	
	
	磷酸化修饰蛋白质组样品

	
	
	
	非靶向代谢组样品前处理

	
	
	
	C18 Tip肽段脱盐

	
	生物信息学分析
	/
	常规蛋白质组数据分析

	
	
	
	差异蛋白分析

	
	
	
	GO/KEGG富集分析

	
	
	
	单细胞蛋白质组数据分析

	多尺度影像学平台
	激光共聚焦显微镜
	Nikon AX-SHS
	提供激光共聚焦显微镜成像服务，实现细胞、组织样本的多色荧光成像

	
	超分辨光片显微镜
	纳析科技 NanoSlice
	提供空间组光片显微镜三维成像服务，实现大样本、厚样本的快速三维荧光成像

	
	多模态结构光超分辨智能显微镜
	纳析科技 Multi-SIM
	提供多模态结构光超分辨显微镜成像服务，实现细胞、组织样本的超分辨荧光成像，分辨率突破衍射极限

	
	双光子激光共聚焦显微镜
	Leica STELLARIS 8 Dive
	提供双光子激光共聚焦显微镜的多光子激光共聚焦成像服务，实现细胞、组织样本、厚样本、活体样本的深层三维荧光成像

	流式细胞技术平台
	全光谱流式细胞分析仪
	SONY ID7000
	多色免疫分型、细胞凋亡/周期/活力等功能分析，支持5 mL流式管、96/384 孔板高通量检测；提供自主上机、平台代测、多色实验方案指导，极大简化实验的复杂性，可满足对流式实验的所有需求

	
	光谱流式细胞分选仪
	BD FACSDiscover™ S8
	[bookmark: _GoBack]高灵敏度、高荧光分辨率、高维光谱流式细胞分析，实时图像分析，最高6路分选、支持2/5/15/50 mL管、6～384 孔板、玻片分选、单细胞分选等。

	空间组学平台
	超高分辨空间原位成像系统
	Vizgen MERSCOPE Ultra
	提供基于成像的空间多组学分析服务，实现组织样本中基因、蛋白、代谢物的空间原位分析

	单细胞组学平台
	单细胞分析系统
	10x Genomics Chromium iX
	提供单细胞分析服务，实现单细胞的基因表达、蛋白表达、免疫表型等多维度分析

	
	全自动核酸蛋白分析系统
	Bioptic Qsep100
	提供核酸、蛋白样品的定量与定性分析服务，实现核酸片段分析、蛋白分子量分析、浓度检测

	样品预处理平台
	冰冻切片机
	达科为CT520
	提供冰冻切片制备服务，实现新鲜组织样本的冰冻切片制作，满足后续染色、成像、测序等实验要求

	
	振动切片机
	Leica VT1200S 
	提供振动切片机切片制备服务，实现新鲜组织、活体组织的无损伤振动切片制作，满足电生理、成像等实验要求

	
	自动化组织块保活切片贴片设备
	
GIBH自研
	用于对肺脏、心脏、脑等组织器官进行自动化保活切片，维持切片样品的细胞活性与生理功能，为后续功能研究与药物筛选提供高质量活性样本



